我国在国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》中按危害程度对病原体进行分类，危险程度最低病原微生物为哪一类？
A、第一类
B、第二类
C、第三类
D、第四类
正确答案
D

对实验研究风险评估应在何时进行
A、实验研究后
B、实验研究进行中时
C、实验研究前
D、实验研究进行前中后均可
正确答案
C

生物安全柜安装后即可使用，应该规范使用，不需要年检
A、正确
B、错误
正确答案
B

生物安全实验室应选择生物安全型高压蒸汽灭菌器，按照国家规定定期年检
A、正确
B、错误
正确答案
A

生物安全风险评估的依据
A、病原微生物实验室生物安全管理条例；
B、人间传染的病原微生物目录
C、实验室生物安全通用要求（GB19489）
D、病原微生物实验室生物安全通用准则（WS233）
E、WHO实验室生物安全手册
正确答案
ABCDE

新型冠状病毒培养在（）实验室开展实验活动：
A、生物安全四级实验室
B、生物安全三级实验室
C、生物安全二级级实验室（加强型）
D、生物安全二级实验室
E、生物安全一级实验室
正确答案
B

根据新型冠状病毒传播特性、致病性、临床资料等信息，考虑到新型冠状病毒感染可引起重症病例、死亡病例的特点，实验活动按照病原微生物危害程度分类中（）病原微生物进行管理。
A、第一类
B、第二类
C、第三类
D、第四类
正确答案
B

进行病原微生物的风险评估的最主要考虑因素是：()
A、实验室的性质或职能
B、微生物危险度等级
C、病原体的操作步骤和方法
D、病原体的地方流行性
正确答案
B

我国在国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》中按危害程度对病原体进行分类，高致病性病原微生物是？
A、第一类
B、第二类
C、第三类
D、第四类
正确答案
AB

有关生物安全柜的操作，正确的说法包括：
A、使用生物安全柜时应先将双臂伸入安全柜静止至少1min，使安全柜内气流稳定后再开始操作。
B、打开风机后立即可以工作。
C、离心机、涡旋振荡器等应尽量往安全柜后部放置。
D、用过的吸管必须先消毒后才可以拿出安全柜。
正确答案
ACD

最高生物安全防护实验室的等级是：
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
正确答案
D

高等级生物安全实验室
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
正确答案
CD

第一类病原微生物是：
A、埃博拉病毒
B、马尔堡病毒
C、拉沙热病毒
D、禽流感病毒
正确答案
ABC

第二类病原微生物是：
A、霍乱弧菌
B、高致病性禽流感病毒
C、大别班达病毒
D、EV71
正确答案
ABC

低致病性病原微生物是：
A、结核分枝杆菌
B、大肠杆菌O157
C、麻疹病毒
D、流感病毒
正确答案
BCD

<p>中国生物安全法律、法规和行政法规包括。</p>
A、《中华人民共和国生物安全法》
B、《病原微生物实验室生物安全管理条例》
C、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》
D、《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》
E、《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》
正确答案
ABCDE

<p>国务院卫生行政部门审批事项包括</p>
A、高等级病原微生物实验室实验活动审批
B、高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输审批
C、高等级病原微生物实验室建设审查
正确答案
ABC

《中华人民共和国生物安全法》是上位法。
A、正确
B、错误
正确答案
A

WHO《国际卫生条例》最新一版为2024年发布
A、正确
B、错误
正确答案
A

UN《禁止生物武器公约》关键在于建立履约核查机制。
A、正确
B、错误
正确答案
A

国家制定统一的实验室生物安全标准，病原微生物实验室应当符合生物安全国家标准和要求。
A、正确
B、错误
正确答案
A

国家病原微生物实行分类管理，病原微生物实验室实行分级管理。
A、正确
B、错误
正确答案
A

对我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物，未经批准不得从事相关实验活动。
A、正确
B、错误
正确答案
A

病原微生物实验室设立单位的实验室负责人对实验室的生物安全负责。
A、正确
B、错误
正确答案
B

《人间传染的病原微生物目录》病原对应实验室分级。
A、正确
B、错误
正确答案
B

生物安全，不包括生物安保。
A、正确
B、错误
正确答案
B

WHO实验室生物安全手册第4版（2020）强调在基于事实证据的风险评估基础上，采取最有效、最简单、最经济、最合理的方式去处置相关风险。
A、正确
B、错误
正确答案
A

生物安全柜利用分区模式实现“三保护”。
A、正确
B、错误
正确答案
B

生物安全实验室采取压力蒸汽灭菌。
A、正确
B、错误
正确答案
B

海恩法则前提是任何不安全事故都是可以预防的。
A、正确
B、错误
正确答案
A

国家致病菌识别网监测模式是什么？
A、流行病学+实验室+数据要素
B、流行病学监测
C、耐药监测
D、个体监测
正确答案
A

实验室监测在细菌性传染病防控中的主要作用是什么？
A、准确预测疫情发生时间
B、完全消除细菌性传染病
C、提供科学依据以制定防控策略
D、直接治疗细菌性传染病
正确答案
C

国家致病菌识别网主要依托什么技术进行监测？
A、人工智能技术
B、病原识别、分子分型、基因组溯源调查
C、遥感技术
D、纳米技术
正确答案
B

下列哪项不是国家致病菌识别网的功能？
A、识别暴发疫情
B、追踪病源
C、评估疫情风险
D、直接治疗病患
正确答案
D

国家致病菌识别网如何实现全国范围内的监测？
A、通过建立各级疾控系统联系
B、通过卫星遥感技术
C、通过全面采集人口数据
D、通过实时监测气候变化
正确答案
A

下列哪些属于细菌性传染病防控的挑战？
A、细菌耐药性的增加
B、病原体种类繁多
C、缺乏有效治疗药物
D、公众对细菌性传染病的认识不足
正确答案
AD

实验室监测能够提供哪些方面的信息？
A、准确识别病原体
B、监测病原谱构成变化
C、预测病原体未来变化趋势
D、发现新病原体
正确答案
ABD

国家致病菌识别网在数据应用方面有哪些功能？
A、数据整合
B、数据分析
C、数据可视化
D、数据隐私保护
正确答案
ABCD

下列哪些是国家致病菌识别网的实践应用？
A、疫情监测
B、疫情预警
C、疫情防控决策支持
D、疫情数据分析
正确答案
ABCD

在细菌性传染病防控中，哪些措施是有效的？
A、加强实验室监测能力建设
B、推进数据整合与应用
C、完善防控策略制定
D、仅依靠公众自我防护意识
正确答案
ABC

细菌性传染病已不再是全球公共卫生的威胁。
A、正确
B、错误
正确答案
B

实验室监测不能发现新的病原体。
A、正确
B、错误
正确答案
B

国家致病菌识别网仅覆盖大城市。
A、正确
B、错误
正确答案
B

通过国家致病菌识别网，我们可以及时追踪到细菌性传染病的源头。
A、正确
B、错误
正确答案
A

数据可视化不是国家致病菌识别网的功能之一。
A、正确
B、错误
正确答案
B

Illumina测序的“边合成边测序”过程一般被称为“桥式PCR”。
A、正确
B、错误
正确答案
B

Thermo测序主要利用“油包水”技术制备文库并基于pH值变化实现测序。
A、正确
B、错误
正确答案
A

纳米孔测序的测序过程不是“边合成边测序”。
A、正确
B、错误
正确答案
A

二代和三代测序数据可混合拼接。
A、正确
B、错误
正确答案
A

关于被新冠病毒污染的物品，其表面的新冠病毒不具备传染性。
A、正确
B、错误
正确答案
B

高通量测序已经替代了一代测序等传统核酸检测方法。
A、正确
B、错误
正确答案
B

二代测序相对于一代测序，最显著的技术优势是
A、双端测序能力
B、高通量测序能力
C、单条Read的准确度高
D、边合成边测序能力
正确答案
B

三代测序相对于二代测序，最显著的技术优势是
A、测序过程不需要PCR
B、测序仪小巧便携
C、Reads的长度长
D、单分子测序能力
正确答案
D

关于新冠病毒，下列哪个名称是WHO指定的VOC之一
A、Delta
B、PANGO
C、XBB
D、BA.5
正确答案
A

关于高通量测序上机前文库，下列说法正确的是
A、必须是双链DNA才能上机测序
B、制备文库时必须加Barcode/Index
C、制备文库时必须加接头/Adapter
D、文库的DNA序列是完全未知的
正确答案
C

纳米孔测序技术的主要研发方向包括
A、液态纳米孔
B、固态纳米孔
C、光学纳米孔
D、生物纳米孔
正确答案
BD

三代测序长Reads的优势在于
A、容易拼接
B、数据量大
C、容易用于辨识物种
D、单Reads准确度高
正确答案
AC

下列说法正确的是
A、Sanger测序中连接了ddNTP后不能继续合成DNA
B、Sanger测序中的ddNTP的羟基被叠氮基团封锁了
C、Sanger测序中的ddNTP连接的叠氮基团可以去掉并启动新一轮合成
D、Sanger测序是边合成边测序
正确答案
A

在一次新冠疫情暴发中，实验室经过高通量测序发现感染者张三的新冠病毒基因组比李四多1个SNP，其他SNP完全一样，下列说法正确的是
A、可能是张三传染给了李四
B、可能是李四传染给了张三
C、他俩可能没有传播关系
D、他俩可能被同一个其他人感染
正确答案
BCD

关于不明原因感染，下列说法正确的是
A、“宏”策略比“靶向”更适用于前期获得线索
B、获得较明显的线索时，可考虑有参拼接策略进一步强化证据
C、荧光定量PCR、分离培养等传统技术可用于验证高通量测序结果，但结果可能不一致
D、不明原因感染的识别暂时没有唯一的“金标准”，要基于线索不断积累证据，并结合流行病学调查和临床症状综合研判，找到可能性最大已知病原体并警惕是否有可能是新病原体。
正确答案
ABCD

以下不属于良好的微生物操作规范和程序的是
A、不在实验室储存食物、饮料或个人物品。进食、饮酒、吸烟和化妆等活动不被允许
B、在处理生物材料和/或动物后，离开实验室前，或已知或认为手被污染时，洗手
C、嘴吸式移液
D、在工作完成后，以及任何潜在感染性物质溢出或飞溅后，用适当的消毒剂进行消毒。按照规定进行废弃物处置
正确答案
C

病原微生物实验室需建立（），只有授权人员方可进入实验室。
A、免疫接种制度
B、准入制度
C、培训制度
D、考勤制度
正确答案
B

以下不属于避免感染性物质扩散的操作是
A、用浸泡消毒液的棉垫/纱布打开样本管。
B、废弃物放置防漏容器，包装袋要扎紧
C、消毒剂清除工作区污染
D、不复盖针头套管
正确答案
D

以下不属于生物安全柜规范操作的是
A、开机后检查生物安全柜负压值、气流方向和速度
B、手臂频繁出入柜体
C、物品摆放相对分区，操作在中后部
D、操作感染性物质应铺设吸水垫单
正确答案
B

关于压力蒸汽灭菌，下面表述错误的是
A、操作压力蒸汽灭菌器要持证上岗
B、使用耐高压的高压盒或者高压桶盛装废弃物
C、115、121、132℃化学指示卡可以混用
D、操作压力蒸汽灭菌器要佩戴个人防护装备
正确答案
C

以下不属于离心机安全操作规范的是
A、实验室宜选择生物安全型离心机离心感染性材料
B、离心过程中无需关注离心机工况
C、生物安全柜内正确装载、平衡、密封和打开
D、使用后，清除离心桶、转子和离心机腔的污染
正确答案
B

二氧化碳培养箱规范操作不包括
A、CO2钢瓶应固定，远离散热器、明火灯
B、查看培养箱温度和CO2是否在设定范围内
C、装有感染性材料的细胞培养板可在安全柜内用胶带固定盖子后，再用托盘转移放入培养箱
D、箱内物品放置不用留空隙，尽量全部占满
正确答案
D

生物安全柜移动或更换滤器之前需要终末消毒，以下不属于终末消毒的方法是
A、70%酒精
B、汽化的过氧化氢
C、二氧化氯气体
D、甲醛蒸汽
正确答案
A

哪些不属于锐器安全操作
A、尽可能用塑料制品代替玻璃制品
B、注射器作为移液管使用
C、尽量使用钝头或圆头剪刀
D、破碎的玻璃器皿不能徒手直接处理，应使用工具
正确答案
B

哪些操作不能避免感染性物质的食入或者与皮肤眼睛接触
A、佩戴手套，并避免手套触摸口、眼及面部
B、固定头发，防止污染
C、严禁将实验材料置于口内
D、舔标签
正确答案
D

处理感染性材料溢洒通常使用的含氯消毒剂浓度
A、5000mg/L
B、2000mg/L
C、1000mg/L
D、500mg/L
正确答案
A

良好微生物操作规范和程序之技术程序包括
A、避免吸入生物因子
B、避免摄入生物因子或者接触皮肤和眼睛
C、避免生物因子意外接种
D、防止生物因子扩散
正确答案
ABCD

病原微生物实验室人员培训内容包括
A、相关法律、法规
B、实验室管理体系
C、安全知识及技能
D、实验室设施设备安全使用
E、应急措施与现场救治
正确答案
ABCDE

以下哪些操作违反了生物安全柜操作规范
A、在生物安全柜内使用酒精灯、本生灯
B、在生物安全柜内填写记录
C、脸部位于窗口之下
D、操作结束后对安全柜台面、内壁、侧壁进行消毒擦拭
正确答案
ABC

冰箱和速冻器装置操作规范包括
A、定期除霜和清洁，清理时应进行面部防护，佩戴厚橡胶手套
B、储存容器要符合标准，标签信息齐全、清晰
C、高致病性病原体要实行双人双锁管理
D、宜设置温度报警装置，及时处理温度异常情况
正确答案
ABCD

常规生物安全柜消毒选择的消毒剂及浓度
A、75%乙醇
B、500-1000mg/L有效氯溶液
C、30%过氧化氢溶液
D、500-1000mg/L有效碘溶液
正确答案
AB

下列活动能够干扰生物安全柜气流的是
A、手臂频繁出入柜体
B、在生物安全柜前使用电风扇
C、在安全柜前工作人员的背后走动
D、双手臂缓慢伸入安全柜，静置1分钟后开始工作
正确答案
ABC

消毒剂使用的注意事项包括
A、选择适合被消毒的病原微生物的消毒剂
B、有效期
C、有效浓度
D、有效作用时间
正确答案
ABCD

以下物品属于锐器的是
A、针头
B、手术刀片
C、玻片
D、破碎的玻璃
正确答案
ABCD

中国政府危险品航空运输管理的主要法规是《_中国民用航空危险品运输管理规定》。
A、正确
B、错误
正确答案
A

国际民用航空运输协会的简称为IATA。
A、正确
B、错误
正确答案
A

《危险物品规则》（DGR）是由国际民用航空运输协会制定的。
A、正确
B、错误
正确答案
A

感染性物质属第6.3项危险品。
A、正确
B、错误
正确答案
B

A类感染性物质的UN编号是UN2814和UN3373。
A、正确
B、错误
正确答案
B

在固定的申请单位和接收单位之间多次运输相同品种高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的，可以申请多次运输，多次运输的有效期为12个月。
A、正确
B、错误
正确答案
B

运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，应当有专人护送，护送人员不得少于2人。
A、正确
B、错误
正确答案
A

申请跨省、自治区、直辖市运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的，应当将申请材料上报国家卫生健康委员会审批。符合法定条件的，颁发《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本准运证书》。
A、正确
B、错误
正确答案
B

UN2900的运输专用名称是感染性物质，可感染人。
A、正确
B、错误
正确答案
B

《危险物品规则》（DGR）是由哪个组织制定的？
A、中国民用航空总局
B、国际航空运输协会
C、国际民用航空组织
正确答案
B

当运输感染物质过程中，使用固体二氧化碳（干冰）作为冷冻剂时，外包装还必须粘贴什么标签？
A、杂项危险品标签
B、非易燃无毒气体标签
C、感染物质标签
D、UN3373
正确答案
A

在固定的申请单位和接收单位之间多次运输相同品种高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的，可以申请多次运输。多次运输的有效期为几个月
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
正确答案
B

根据卫生部第45号令《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》的要求，以下哪些运输须提交申请办理《准运证书》。
A、第一类病原微生物菌毒种或样本
B、第二类病原微生物菌毒种或样本
C、第三类病原微生物运输包装分类为A类的病原微生物菌（毒）种或样本
D、疑似高致病性病原微生物菌（毒）种或样本
正确答案
ABCD

申请运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的单位，在运输前应当向省级卫生行政部门提出申请，并提交以下申请材料,其中接收单位的有关证明文件
A、可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输申请表
B、法人资格证明材料
C、具备从事高致病性病原微生物实验活动资格的实验室的证明
D、容器或包装材料的批准文号、合格证书（复印件）或者高致病性病原微生物菌（毒）
E、取得有关政府主管部门核发的从事高致病性病原微生物实验活动、菌（毒）种或样本保藏、生物制品生产等的批准文件
正确答案
BCE

所有危险物品的包装件都需要什么标记？
A、托运人名称和地址
B、收货人名称和地址
C、UN或ID编号
D、运输专用名称
正确答案
ABCD

实验室的质量保证包括以下哪些要素
A、人员
B、设备
C、方法
D、环境
正确答案
ABCD

制定室内质量控制策略需要考虑的基本要素包括
A、质控品的检测频次
B、质控人员的能力
C、失控后处理
D、质控规则
正确答案
ACD

Levey-Jennings质控图参数包括
A、数据点
B、控制限
C、标准差
D、算数平均值
正确答案
BCD

室间质量控制图常用的质控规则有
A、12S
B、22S
C、42S
D、R2S
正确答案
ABC

室内质量控制出现失控信号的原因包括：
A、实验操作失误
B、试剂实效
C、仪器维护不良
D、采用的质控规则及控制限范围不当
正确答案
ABCD

室内质量控制中绘制质控图的要点包括：
A、要在常规条件下建立质控图参数
B、由专人负责建立质控图
C、改用新批号试剂盒应重新制作质控图
D、使用新批次的外部对照质控血清时，必须重新绘制质控图
正确答案
ABCD

室间质量评价的要素包括
A、提供者
B、参加者
C、质控品
D、质控流程
正确答案
ABCD

室间质量评价质控品的设计和选择要求包括：
A、质控品尽可能与日常检测样本相似
B、除预定检测项目，已知潜在可能会干扰的病原体应均为阴性
C、质控品的瓶间差异和批间差异应满足室间质量评价要求
D、均一性，稳定性可以满足运输及评价要求
正确答案
ABCD

大型关键设备应具有唯一性标识并明确维护校准周期，档案应由专人管理，有使用维护和校准记录，停用或维修的设备也应有明显标志。
A、正确
B、错误
正确答案
A

广义上的实验室质量控制，指实验室工作人员采取一系列的方法，连续地评价本实验室工作及实验结果的可靠程度，确定检验报告是否可以发出。
A、正确
B、错误
正确答案
B

当Levey-Jennings质控图违背R4s规则时表示存在系统误差。
A、正确
B、错误
正确答案
B

“即刻法”质控是对同一批外部质控品连续测定3次后，即可对第3次以后的结果进行质控。
A、正确
B、错误
正确答案
A

当室内质量控制出现失控，对原始检测数据进行分析时发现空白对照、阴性对照、阳性对照、标准品等检测数据一致时说明存在系统误差。
A、正确
B、错误
正确答案
B

实验室的能力验证和室间比对可用于控制实验室日常结果报告。
A、正确
B、错误
正确答案
B

室间质量评价的质控品应安排实验室最高级实验人员进行检测。
A、正确
B、错误
正确答案
B

<p>物种（species）一般的分类层级为：界&gt;门&gt;纲&gt;目&gt;科&gt;属&gt;种</p>
A、正确
B、错误
正确答案
A

为观察细菌的附属结构（如鞭毛、荚膜等），应选用透射电镜观察。
A、正确
B、错误
正确答案
A

细菌的命名跟动植物一样，采用林奈双名法，即属名+种加词。
A、正确
B、错误
正确答案
A

<p>模式菌株递交保藏时，需要付费给保藏中心</p>
A、正确
B、错误
正确答案
B

<p>只分离到一株菌，经鉴定是细菌新种，能命名发表至IJSEM期刊</p>
A、正确
B、错误
正确答案
B

<p>截至2024年6月，累计发表并且正确命名的细菌新种数量是</p>
A、一千余种
B、一万余种
C、二万余种
D、一万亿种
正确答案
C

<p>细菌命名发表的官方指定期刊（杂志）是下列哪个</p>
A、IJSEB
B、JM
C、IJSEM
D、AntonievanLeeuwenhoek
正确答案
C

<p>下列国家中，哪个不是近年来发表细菌新种最多的国家之一</p>
A、美国
B、日本
C、泰国
D、中国
正确答案
C

<p>细菌的大小一般为</p>
A、1-5mm
B、1-5μm
C、1-5nm
D、1-5cm
正确答案
B

<p>利用分子生物学鉴定细菌时，最常用的基因是</p>
A、16SrRNA基因
B、23SrRNA基因
C、ITS基因
D、rpoB基因
正确答案
A

<p>使用基因组杂交（DDH）时，细菌种的阈值是(即大于该阈值时为同一个种)</p>
A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、95-96%
正确答案
C

<p>埃希氏属目前包含几个有效命名的种</p>
A、3个
B、6个
C、10个
D、5个
正确答案
B

<p>埃希氏属最近发表的种是</p>
A、Escherichiafergusonii
B、Escherichiacoli
C、Escherichiamarmotae
D、Escherichiaalbertii
正确答案
C

<p>下列细菌属中，哪个不是包含病原菌数量多的属</p>
A、分枝杆菌属（Mycobacterium）
B、棒状杆菌属（Corynebacterium）
C、链球菌属（Streptococcus）
D、乳杆菌属（Lactobacillus）
正确答案
D

<p>据Bartlett等人（2022）报道，截自2021年，总计有多少种病原细菌</p>
A、100种
B、1513种
C、2595种
D、191种
正确答案
B

下面的技术最适合用于现场检测的是（）
A、ＥLISA
B、PCR
C、胶体金法
D、细胞培养
正确答案
C

二代测序技术和一代测序技术相比，最大的优势是（）
A、成本
B、速度
C、可直接测定原始标本中的所有序列
D、准确
正确答案
C

数字PCR技术和定量PCR技术相比，最大的优势是（)
A、成本
B、速度
C、灵敏度和定量准确
D、通量
正确答案
C

RAP技术和定量PCR技术相比，最大的优势是（)
A、成本
B、定量
C、灵敏度和速度
D、通量
正确答案
C

POCT和定量PCR技术相比，最大的优势是（)
A、成本
B、定量
C、操作简单
D、通量
正确答案
C

常见的病毒性传染病病原体检测技术有（）
A、电镜
B、分子检测
C、血清学检测
D、动物模型
E、细胞培养
正确答案
ABCE

常见的未知病原体鉴定技术有（）
A、SISPA
B、VIDISCA
C、ARMS-PCR
D、NGS
E、MultiplexPCR
正确答案
ABD

以下属于核酸等温扩增技术的有（）
A、NASBA
B、DPO
C、MDA
D、RCA
E、HDA
正确答案
ACDE

RAA是一种等温扩增技术，其扩增产物的检测方式有（）
A、颜色
B、电泳
C、浊度
D、荧光
正确答案
ABD

LAMP是一种核酸等温扩增技术，其扩增产物的检测方式有（）
A、颜色
B、电泳
C、浊度
D、荧光
E、大小
正确答案
ABCD

分析化学按照分析技术分为；（）
A、化学分析
B、仪器分析
C、现场分析
D、实验室分析
正确答案
AB

仪器分析方法原理分类；（）
A、原子光谱
B、分子光谱
C、色谱
D、质谱
正确答案
ABCD

仪器设备环境条件控制都有（）
A、温度
B、湿度
C、风速
D、振动
正确答案
ABCD

仪器设备的管理要求；（）
A、检定
B、校准
C、维修
D、期间核查
正确答案
ABD

仪器设备标识管理的要求有哪些？（）
A、编号
B、标签
C、状态标识
D、资产编号
正确答案
ACD

理化检测的溯源要求有：（）
A、检定
B、校准
C、有证标准物质
D、有证标准品
正确答案
ACD

检验检测实验室资质认定的标识是（）
A、CMC
B、CNAS
C、CMA
D、CEA
正确答案
C

检验检测实验室资质认可的标识是（）
A、CMC
B、CNAS
C、CMA
D、IEC
正确答案
B

方法验证的目的（）
A、证明方法没有问题
B、证明实验室没有问题
C、证明方法满足预期用途
D、证明实验室满足方法的技术指标要求
正确答案
D

方法确认的目的（）
A、证明方法没有问题
B、证明实验室没有问题
C、证明方法满足预期用途
D、证明实验室满足方法的技术指标要求
正确答案
C

样品检验检测过程的质量方法有（）
A、方法空白
B、质控样检测
C、平行样品检测
D、仪器检定
正确答案
ABC

外部质量控制方法（）
A、人员比对
B、仪器比对
C、实验室间比对
D、能力验证
正确答案
CD

实验室对检测人员的管理方法有（）
A、上岗前培训
B、考核评估
C、技术档案
D、发放上岗证
正确答案
ABCD

方法检出限与方法定量下限的区别（）
A、定性与定量
B、检出量的大小
C、仪器的灵敏度
D、方法的可靠性
正确答案
A

国家强制性标准的编号为（）
A、GB
B、GB/T
C、GBZ/T
D、WS/T
正确答案
A